## SNBS 2.1_Vue d'ensemble
Domaine | Thème |  | Critère |  | Indicateur
Société | Contexte et architecture | 101 | Questions clefs | 1 | Objectifs et cahiers des charges
| Planification et groupe cible | 102 | Procédure de planification | 1 | Urbanisme et architecture | 2 | Participation
|  | 103 | Diversité | 1 | Densité d'occupation | 2 | Offre en infrastructures dans le quartier | 3 | Construction sans obstacle
| Utilisation et aménagements des espaces | 104 | Espaces semi-publics | 1 | Offre en espaces intérieurs semi-publics | 2 | Offre en espaces extérieurs semi-publics | 3 | Sentiment de sécurité
|  | 105 | Espaces privés | 1 | Flexibilité et variabilité d'affectation | 2 | Qualité d'usage des espaces privés intérieurs et extérieurs
| Bien-être et santé | 106 | Confort visuel et acoustique | 1 | Lumière naturelle | 2 | Protection contre le bruit
|  | 107 | Santé | 1 | Qualité de l'air intérieur | 2 | Rayonnements ionisants et non ionisants
|  | 108 | Confort thermique | 1 | Protection thermique estivale | 2 | Protection thermique en hiver
Économie | Coûts | 201 | Prise en compte de l'ensemble du cycle de vie | 1 | Coûts du cycle de vie | 2 | Concept d'exploitation
|  | 202 | Substance bâtie | 1 | Mode et éléments de construction, substance bâtie
| Commercialisation | 203 | Régimes de propriété | 1 | Processus décisionnel
|  | 204 | Potentiel d'utilisation du terrain | 1 | Géologie et sites contaminés | 2 | Dangers naturels et sécurité sismique | 3 | Réseaux d'approvisionnement
| Rendement potentiel | 205 | Accessibilité | 1 | Accessibilité | 2 | Accès et infrastructures de transport
| Nutzung und Raumgestaltung | 206 | Prix du marché | 1 | Prix à la location / à la vente
| Économie régionale | 207 | Population et marché du travail | 1 | Demande et offre d'affectations
|  | 208 | Potentiel économique régional | 1 | Création de valeur régionale
Environnement | Énergie | 301 | Besoin d'énergie | 1 | Besoins d'énergie de la construction | 2 | Besoins d'énergie de l'exploitation | 3 | Besoins d'énergie de la mobilité
| Climat | 302 | Émission de gaz à effet de serre | 1 | Émissions de gaz à effet de serre de la construction | 2 | Émissions de gaz à efft de serre de l'exploitation | 3 | Émissions de gaz à effet de serre de la mobilité
|  | 303 | Construction respectueuse de l'environnement | 1 | Chantier | 2 | Préservation et disponibilité des ressources | 3 | Substances déterminantes pour l'environnement, l'élimination et la santé
| Préservation des ressources et de l'environnement | 304 | Exploitation respectueuse de l'environnement | 1 | Mise en service systématique | 2 | Monitoring énergétique | 3 | Élimination des déchets et conditions d'accès pour l'évacuation
| Nutzung und Raumgestaltung | 305 | Mobilité respectueuse de l'environnement | 1 | Concept de mobilité
| Nature et paysage | 306 | Espaces extérieurs | 1 | Flore et faune | 2 | Infiltration et rétention
|  | 307 | Développement urbain | 1 | Densification des constructions
Minergie
Ecobau
|  |  | Indicateurs de situation |  |  |  | Indicateurs contextuels
|  |  | * |  | À la fois indicateur de situation et de contexte

## Liste justificatifs
SNBS 2.1 Bâtiment - Liste des justificatifs |  |  |  | Remarque : les textes en marron s'appliquent aux bâtiments scolaires |  |  |  | Responsabilité | [12 empty] | TC1 |  |  | TC2 |  | Outils d'aide | Documents justificatifs et procédures
Thèmes | Critères |  | Indicateurs | Grandeurs mesurées | Minergie | Minergie-ECO | Profil d'utilisation | Maître d'ouvrage | Utilisateur | Architecte | Architecte d'intérieur | Planificateur-électricien | Planificateur CVC | Physicien du bâtiment | Planificateur de trafic | Architecte paysagiste | Conseiller en envir. | Expert FM | Econ. de la constr. | Expert commercia. | 1 Définition des objectifs | 2 Études préliminaires | 3 Étude du projet | 4 Appel d’offres | 5 Réalisation |  | Examen préalable (études préliminaires) | Justification TC1 (avant-projet) |  | Justification TC2 (fin des travaux) | Commentaires | Notation
CONTEXTE ET ARCHITECTURE | 101 Questions clefs | 101.1 | Objectifs et cahiers des charges | 1. Cohérence du développement du projet avec les objectifs d’ordre supérieur |  |  |  | x | x | x | [15 empty] | Modèle SNBS 101.1 - Objectifs et cahiers des charges | - | • Description objectifs et cahiers des charges (cf. modèle SNBS) • Copies de planifications générales, modèles ou missionsBeschrieb Documents supplémentaires pour bâtiments scolaires • Planification stratégique des locaux scolaires • Modèle pédagogique (direction de l'école, commune, resp. organe responsable) • Concept d'utilisation |  | -
|  |  |  | 2. Fixation dans les cahiers des charges ou des déterminations des objectifs |  |  |  | x | x | x | [16 empty] | - | • Description objectifs et cahiers des charges, au choix : • Déterminations des objectifs selon la norme SIA 112/1 • Copies des cahiers des charges |  | • Documents actualisés
PLANIFICATION ET GROUPES-CIBLES | 102 Procédure de planification | 102.1 | Urbanisme et architecture | 1. Urbanisme, agglomération et espaces extérieurs 2. Concept architectural 3. Fonctionnalité 4. Matériau, construction et couleur 5. Valeur culturelle et architecturale, impression générale | [5 empty] | x | [16 empty] | Documents du concours, resp. plans, concepts : • Programme du concours • Rapport du jury/rapport des experts • Documentation du concours du projet chois • Plan d’ensemble commune/quartier, échelle 1:1000 à 1:5000 • Situation/plan des alentours, échelle 1:200 à 1:500 • Plans d’architecte, échelle 1:100 à 1:200 • Coupe de façade, échelle 1:50 • Descriptifs des concepts relatifs à l’urbanisme, à l’architecture, aux matériaux, à la technique de bâtiment | Documents du concours, resp. plans, concepts : • Programme du concours • Rapport du jury/rapport des experts • Documentation du concours du projet chois • Plan d’ensemble commune/quartier, échelle 1:1000 à 1:5000 • Situation/plan des alentours, échelle 1:200 à 1:500 • Plans d’architecte, échelle 1:100 à 1:200 • Coupe de façade, échelle 1:50 • Descriptifs des concepts relatifs à l’urbanisme, à l’architecture, aux matériaux, à la technique de bâtiment |  | • Plans, concepts, modifications documentées du projet
|  |  |  | 6.Équité et conditions contractuelles | [23 empty] | • Programme du concours • Rapport du jury • Liste des participants au projet • Organigramme des participants au projet • Attestation de la conformité SIA • Evaluation BWA / OMPr /CAT • Autres, en fonction du besoin et du type de procédure |  | -
|  | 102.2 | Participation | 1. Accès à l'information |  |  | L/B | x |  | x | [16 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles de la participation) | • Liste des mesures d’information par partie prenante (documents justificatifs inclus) |  | • Liste actualisée
|  |  |  | 2. Résolution de conflits d’intérêts relatifs au projet | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles de la participation) | • Liste des solutions (documents justificatifs, extraits de procès-verbaux ou de mesures, p. ex.) |  | • Liste actualisée
|  |  |  | 3. Impact de l’information et solutions | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles de la participation) | - |  | • Dokumentation Einsprachen, Gerichtsurteile oder Eingungen
|  |  |  | 1. Accès à l’information |  |  | BS | x |  | x | [16 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles de la participation) | • Concept de communication • Liste des mesures d’information par partie prenante (documents justificatifs inclus) |  | • Mise en œuvre des mesures de communication selon le concept • Liste actualisée
|  |  |  | 2. Intégration des parties prenantes dans le processus de panification | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles de la participation) | • Liste des parties prenantes identifiées et des processus participatifs • Justificatifs de la prise en compte des demandes (p. ex. extraits de procèsverbaux, liste des mesures, conventions) |  | -
|  |  |  | 3. Évaluation du processus de participation | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles de la participation) | • Concept de communication • Liste des mesures d’information par partie prenante (documents justificatifs inclus) |  | • Mise en œuvre des mesures de communication selon le concept • Liste actualisée
AFFECTATION ET AMENAGEMENT DES ESPACES | 103 Diversité | 103.1 | Densité d'occupation | 1. Surface de référence énergétique moyenne par personne |  |  | L |  |  | x | [8 empty] | x | [6 empty] | Outil SNBS 103.1 Densité d'occupation | • Classement dans un segment de prix (206.1) • Consigner la valeur cible dans les cahiers des charges | • Plans avec indication AE, liste des logements et du nombre d’occupants • Calcul AE/personne dans l'outil SNBS Densité d’occupation |  | • Plans actualisés • Calcul avec occupation effective, si connue • Éventuellement justificatif d’occupation minimale
|  |  |  | 1. Efficience d’occupation des surfaces SU/SP |  |  | B |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | - | • Plans avec SP et SU • Calcul SU/SP dans l'outil SNBS Densité d’occupation |  | • Plans et calculs actualisés
|  |  |  | 1. Efficience d’occupation des surfaces SU/SP |  |  | BS |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | - | Cas 1 • Plans avec SP et SU • Calcul SU/SP Cas 2 • Étude • Calcul/plans |  | Cas 1 • Plans et calculs actualisés Cas 2 • Plans et calculs actualisés
|  | 103.2 | Offre en infrastructures dans le quartier | 1. Distance à pied jusqu'à l'offre de loisirs la plus proche 2. Distance à pied jusqu'à l'offre de restauration la plus proche 3. Distance à pied jusqu'à l'offre de loisirs, l'espace extérieur le plus proche 4. Distance à pied jusqu'à l'offre de service la plus proche 5. . Distance à pied jusqu'à l'infrastructure sociale la plus proche | [5 empty] | x | [16 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (offres planifiées) | • Carte générale avec les offres dans les environs et les offres prévues dans l’immeuble |  | • Carte actualisée avec offres réalisées dans l’immeuble
|  | 103.3 | Construction sans obstacles | 1. Exigences de base | [5 empty] | x | [15 empty] | Liste de contrôle SNBS 103.3 ‒ Construction sans obstacles | • Phase Etudes préliminaires :détermination des objectifs (niveau visé de l’absence d’obstacles) | • Auto-déclaration ou confirmation Procap ou document équivalent |  | • Plans actualisés; photos des mesures mises en œuvre
|  |  |  | 2. Exigences accrues |  |  | L/B | [20 empty] | • Plans indiquant les mesures • Reporter les mesures dans la liste de contrôle SNBS «Construction sans obstacles» |  | • Plans actualisés; photos des mesures mises en œuvre • Mise à jour des mesures dans liste de contrôle SNBS «Construction sans obstacles»
|  |  |  | 2. Exigences accrues |  |  | BS | [19 empty] | • Phase Etudes préliminaires : détermination des objectifs (niveau visé de construction sans obstacles) | • Plans indiquant les mesures • Liste de contrôle complétée de la fiche technique 062 pour la phase de projet |  | • Plans actualisés; photos des mesures mises en œuvre • Liste de contrôle complétée de la fiche technique 062 pour la phase de réalisation
| 104 Espaces semi-publics | 104.1 | Offre en espaces intérieurs semi-publics | 1. Concept d'utilisation/de gestion 2. Équipement de base 3. Possibilité d’aménagement 4. Accessibilité pour utilisatrices et utilisateurs internes et externes |  |  |  | x | x | x | x | [14 empty] | Modèle SNBS 104.1 ‒ Offre en espaces intérieurs semi-publics | • Indicateur de contexte (motivation de l’application/non application) • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (offre planifiée) | • Concept d’utilisation/de gestion (cf. modèle SNBS) • Justificatifs d’équipement de base, possibilité d’aménagement et accessibilité • Plans d’ensemble • Plans d'accès schématiques |  | • Documents actualisés
|  | 104.2 | Offre en espaces extérieurs semi-publics | 1. Concept d'utilisation/de gestion 2. Équipement de base 3. Possibilité d’aménagement 4. Accessibilité pour utilisatrices et utilisateurs internes et externes |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | [9 empty] | Modèle SNBS 104.2 ‒ Offre en espaces extérieurs semi-publics | • Indicateur de contexte (motivation de l’application/non application) • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (offre planifiée) | • Concept d'utilisation/de gestion • Justificatifs d’équipement de base, possibilité d’aménagement et accessibilité • Plans des espaces extérieurs |  | • Documents actualisés
|  | 104.3 | Sentiment de sécurité | 1. Tracé des chemins 2. Éclairage et orientation 3. Espaces favorisant les rencontres | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [10 empty] | - | • Plan des aménagements extérieurs, plans et façades, désignation des espaces favorisant les rencontres, concept d’éclairage |  | • Documents actualisés
|  | 105.1 | Flexibilité et variabilité d’affectation | 1. Flexibilité et variabilité d’affectation | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [10 empty] | • Détermination des objectifs (aspects liés à la flexibilité d'affectation) | • Concept • Plans du projet avec indications des changements d'affectation ossibles/sur l'adaptabilité |  | • Concept actualisé • Plans actualisés • Mise en œuvre constructive
|  | 105.2 | Qualité d’usage des espaces privés intérieurs et extérieurs | 1. Plans 2. Sphère privée 3. Équipement 4. Prolongements extérieurs immédiats | [5 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | • Déterminations des objectifs, études préliminaires, concept d'utilisation (désignation des groupes d'utilisateur dont les besoins doivent être pris en compte) | • Plans des étages, variante d'ameublement; plan des aménagements extérieurs |  | • Documents actualisés
CONFORT ET SANTE | 106 Confort visuel et acoustique | 106.1 | Lumière naturelle | 1. Autonomie en lumière naturelle |  | x |  |  |  | x | [15 empty] | voir le commentaire | - | • Justification selon MinergieECO |  | • Appel d’offres pour les fenêtres suivant l’outil Lumière du jour/naturelle • Documents actualisés • Indications sur les fenêtres réellement montées
|  | 106.2 | Protection contre le bruit | 1. Protection contre le bruit de l’enveloppe du bâtiment et entre unités d’utilisation (exigences minimales) |  | x | [20 empty] | • Phase Etudes préliminaires : détermination des objectifs (exigences; points faibles potentiels) | • Justificatif de protection contre le bruit selon la norme SIA 181:2006 avec justificatif pour les éléments de construction concernés ou attestation de la demande Minergie-ECO (certificat provisoire avec demande) |  | • Confirmation que la protection contre le bruit a été mise en œuvre conformément à la norme SIA 181 ou certificat définitif Minergie-ECO avec demande
2. Protection contre le bruit de l’enveloppe du bâtiment et entre unités d’utilisation (exigences accrues)
|  |  |  | 3. Protection contre le bruit à l’intérieur de l’unité d’utilisation | [22 empty] | - | • Justificatif de protection contre le bruit selon la norme SIA 181:2020 avec justificatif pour les éléments de construction concernés ou confirmation de la demande Minergie-ECO (certificat provisoire et demande)
|  |  |  | 4. Acoustique des salles | [5 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | - | • Justificatif des temps de réverbération selon SIA 181, notice SUVA «Valeurs acoustiques limites et indicatives » (chap. 3.2), ou la norme DIN 18041, ou preuve de la demande Minergie-ECO (certificat provisoire et demande) |  | • Confirmation que les mesures ont été mises en œuvre correctement ou certificat définitif Minergie-ECO, y compris la demande
| 107 Santé | 107.1 | Qualité de l'air intérieur | 1. Débit d'air neuf | x | [20 empty] | Outil d'aide SNBS 107.1 ‒ Qualité de l'air intérieur | • Données | • Outil d'aide SNBS • Calculs compréhensibles et plans |  | • Outil d'aide SNBS actualisé • Calculs compréhensibles et détaillés, plans détaillés et informations sur les composants
|  |  |  | 2. Humidité de l'air ambiant | [22 empty] | - | • Outil d'aide SNBS • Concept de ventilation et fiches techniques |  | • Outil d'aide SNBS actualisé • Mise en œuvre du concept de ventilation avec plans détaillés et informations sur les composants et la matérialisation
|  |  |  | 3. Qualité de l'air fourni | [22 empty] | - | • Outil d'aide SNBS • Concept de ventilation, fiches techniques et documents justificatifs |  | • Outil d'aide SNBS actualisé • Mise en œuvre du concept de ventilation avec plans détaillés et informations sur les composants
|  |  |  | 4. Exploitation/maintenance/fonctionnalité | [8 empty] | x | x | [12 empty] | - | • Outil d'aide SNBS • Plans, fiches techniques et textes des appels d'offres |  | • Outil d'aide SNBS actualisé • Les documents justificatifs correspondant à la mise en œuvre sur place, y compris les rapports d'hygiène et contrats de maintenance
|  | 107.2 | Rayonnements ionisants et non ionisants | 1. Mesures pour réduire la concentration de radon |  | x | [5 empty] | x |  | x | [12 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (mesures de protection nécessaires contre le radon) | • Liste des mesures prévues pour réduire l'exposition au radon • Rénovation : Résultats des mesurages de radon |  | • Liste des mesures mises en œuvre
|  |  |  | 2. Mesures de l'air ambiant (radon) | [22 empty] | - | - |  | • Résultats des mesures de radon dans l'air intérieur
|  |  |  | 3. Rayonnement non ionisant | [22 empty] | - | • Plan de zones RNI |  | -
|  |  |  | 4. Rayonnement non ionisant (câbles électriques principaux) | [22 empty] | - | • Plan de zones RNI/plan des installations électriques avec indication des conduites principales, gaines verticales et distributions à courant fort |  | -
|  |  |  | 5. Rayonnement non ionisant (pose des câbles électriques) | [22 empty] | - | - |  | • Plan des installations électriques, fiche technique
| 108 Confort thermique | 108.1 | Protection thermique estivale | 1. Évaluation globale des cas standard | x | [21 empty] | - | • Documentation des exigences énumérées, y compris la preuve du facteur de vitrage maximale admis, ou attestation de la demande Minergie (certificat provisoire Minergie) |  | • Photos des mesures mises en œuvre, preuve de la valeur gtot de la protection solaire extérieure et du vitrage utilisés,ou certificat Minergie définitif
|  |  |  | 2. Refroidissement nocturne, protection solaire, capacité thermique | [21 empty] | «Justificatif Minergie pour la protection thermique estivale, Variante 2», version actuelle | - | • Justification au moyen de l'outil de justification Excel de Minergie, y compris documentation des surfaces de fenêtre et des éléments de construction, angle de l'horizon, matérialisation des élément de construction, etc., ou attestation de la demande Minergie (certificat provisoire Minergie) |  | • Actualisation des documents justificatifs ou certificat Minergie définitif
|  |  |  | 3. Température ressentie | [8 empty] | x | x | [12 empty] | - | • Justification y compris documentation des paramètres de simulation |  | • Actualisation des documents justificatifs
4. Température ressentie en prenant en compte les changements climatiques futurs
|  | 108.2 | Protection thermique en hiver | 1. Besoins de chaleur pour le chauffage | x | [21 empty] | - | • Bilan thermique y compris documentation ou attestation de la demande Minergie (certificat provisoire Minergie) |  | • Attestation, que les isolations ont été exécutées selon le bilan thermique, ou certificat définitif Minergie
|  |  |  | 2. Courants d’air le long des surfaces froides | [22 empty] | - | • Justification y compris calculs et documentation |  | • Bulletins de livraison et fiche technique du verre utilisé
|  |  |  | 3. Étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment | [8 empty] | x | x | [12 empty] | - | • Variante 1 : Concept d'étanchéité à l'air selon la norme SIA 180:2014, 3.6 • Variante 2 : Concept pour la mesure de l'étanchéité selon Minergie-P/-A (RiLuMi) |  | • Variante. 1 : Documentation photographique de la mise en œuvre du concept d'étanchéité à l'air selon la norme SIA 180:2014, 3.6 • Variante 2 : Rapport de mesure sur la mesure de l'étanchéité selon les exigences MinergieP/-A, resp. de la SIA 180:2014
COÛTS | 201 Prise en compte de l'ensemble du cycle de vie | 201.1 | Coûts du cycle de vie | Évaluation quantitative (> 5'000 m2 SP) | [13 empty] | x | x | [6 empty] | voir le commentaire | - | Méthode quantitative (nouvelle construction ≥5000 m2) : p. ex. outil IFMA (état avantprojet) |  | • Documents actualisés
|  |  |  | Évaluation qualitative (<5'000m2 SP) | [22 empty] | - | Méthode qualitative (rénovation ou nouvelle construction <5000 m2) : • Outil SNBS «coûts du cycle de vie, méthode qualitative» (état avant-projet) avec la feuille de calcul correspondante • Documents de justification pour mise en œuvre
|  | 201.2 | Concept d'exploitation | 1. Concept d'exploitation du bien | [13 empty] | x | x | [6 empty] | Modèle SNBS 201.2 Concept d'exploitation | - | - |  | • Concept d'exploitation (cf. modèle SNBS)
|  |  |  | 2. Exhaustivité et mise à jour des plans existants |  |  |  | x | [18 empty] | - | - |  | • Plans existants
| 202 Substance bâtie | 202.1 | Mode et éléments de construction, substance bâtie | 1. Accessibilité aux installations techniques verticales 2. Accessibilité des installations techniques horizontales |  | x | [5 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | - | • Description du concept technique du bâtiment complétée par des croquis ou des plans qui renseignent sur l’accessibilité des installations |  | • Photos
|  |  |  | 3. La construction permet le remplacement des appareils et machines de grande taille | [22 empty] | - | • Plan CVSE. Plans avec indications des cotes de tous les locaux techniques et de leurs chemins d’accès | -
|  |  |  | 4. Aptitude à la déconstruction de l’enveloppe du bâtiment et de la structure secondaire | [22 empty] | - | • Plans de détails des façades (raccords de fenêtres, de bords de toiture et socles) |  | • Photos prises lors de la construction (montage des fenêtres)
|  |  |  | 5. Aptitude à la déconstruction des installations techniques du bâtiment et de la structure tertiaire | [22 empty] | - | - |  | • Extrait du contrat d’entreprise, photos prises lors de la construction
FACILITE DE COMMERCIA-LISATION | 203 Régimes de propriété | 203.1 | Processus décisionnel | 1. Processus décisionnel |  |  |  | x | [18 empty] | - | - |  | • Copie des passages pertinents dans les documents juridiques (p. ex. contrat, statuts)
| 204 Potentiel d'utilisation du terrain | 204.1 | Géologie et sites contaminés | 1. Nature des sols | [9 empty] | x | [12 empty] | - | • Extrait du SIT ou - le cas échéant - expertises géologiques, descriptif |  | -
|  |  |  | 2. Eaux et eaux souterraines | [22 empty] | - | • Extrait du SIT - carte de la protection des eaux, carte des eaux souterraines |  | -
|  |  |  | 3. Anciennes contaminations | [22 empty] | - | • Extrait du SIT ‒ cadastre des sites pollués, type d'inscription |  | • Documentation concernant le déblai et élimination
|  | 204.2 | Dangers naturels et sécurité sismique | 1. Risques induits par les dangers naturels (qualité de l'emplacement) | [9 empty] | x | [11 empty] | voir le commentaire | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs: clarification des risques sur le site et des objectifs de protection visés selon la SIA 261 et 261/1 Rénovations : • Clarification du besoin d'une vérification en matière de sécurité sismique selon SIA 269/8. | • Résultats des clarifications issues de l'examen préliminaire |  | • Justificatifs en matière d'objectif de protection
|  |  |  | 2. Qualité du bâtiment en matière de protection des dangers naturels | [21 empty] | voir le commentaire | - | Nouvelles constructions • Justification du niveau de protection atteint selon la SIA 261 et SIA 261/1 ainsi qu'une liste des mesures envisagées. Rénovations • Si les objectifs de protection recommandés ne sont pas atteints: liste des mesures prévues avec preuve de proportionnalité |  | Nouvelles constructions • Justification du niveau de protection atteint selon la SIA 261 et SIA 261/1 ainsi qu'une liste et documents de bases nécessaires à la planification des mesures mises en œuvre. Rénovations • Si les objectifs de protection recommandés ne sont pas atteints: liste des mesures prévues avec preuve de proportionnalité
|  | 204.3 | Réseaux d'approvisionnement | 1. Réseaux d'approvisionnement 2. Potentiel d'offres supplémentaires | [8 empty] | x | x | [12 empty] | - | • Description par mots-clés • Documents |  | -
RENDEMENT POTENTIEL | 205 Accessibilité | 205.1 | Accessibilité | 1. Niveaux de qualité de desserte par les TP | [22 empty] | - | • Capture d'écran de carte Geo |  | -
|  |  |  | 2. Distance à pied jusqu'au centre le plus proche | [22 empty] | - | • Captures d'écran de cartes Geo y compris détails sur le centre pris en compte |  | -
|  |  |  | 3. Sécurité des cheminements | [10 empty] | x | [11 empty] | - | • Plan avec les chemins déterminants, évaluation de la sécurité des chemin déterminants et plan d'action |  | -
|  | 205.2 | Accès et infrastructures de transport | 1. Accès et infrastructures de transport 2. Desserte piétonne 3. Desserte à vélo | [10 empty] | x | [11 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (aspects pertinents pour les accès) | • Plan d'accès à la parcelle et aux environs |  | • Plan d'accès mis à jour
| 206 Prix du marché | 206.1 | Prix à la location/ à la vente | Biens immobilier à louer et biens immobilier à vendre : évaluation de la concordance avec le marché | [14 empty] | x | x | [6 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupes cibles /segment de prix) | • Valeur indicative prix des loyers/ de vente |  | • Prix des loyers/ de vente réalisés
|  |  |  | Usage propre: développement rentable du bien immobilier | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (groupe cible) | • Estimation des coûts |  | • Estimation des coûts révisée Schlussabrechnung • Coûts finaux
|  |  |  | Bâtiments scolaires: rentabilité de la réalisation |  |  | BS | [18 empty] | voir le commentaire | • Estimation des coûts avec calcul SUP intelligible (cf. outil SNBS) | • Estimation des coûts avec calcul SUP intelligible (cf. outil SNBS) |  | • Calculs actualisés sur la base du devis général
| 207 Population et marché du travail | 207.1 | Demande et offre d'affectations: Logements/administration avec location ou vente | 1. Analyse de l'offre et de la demande |  |  | W/V | [11 empty] | x | x | [6 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (mixité d’utilisation, groupes cibles) | • Documents d'analyse de la demande − Descriptif des groupes cibles, vue d'ensemble des logements ou aperçu des unités de bureaux et commerces |  | -
|  |  |  | 2. Commercialisation | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (mixité d’utilisation, groupes cibles) | • Stratégie de commercialisation (mesures prévues) |  | • Documentation des mesures de commercialisation
|  |  |  | 3. État de la location / vente | [22 empty] | - | - |  | • État de la location / vente
|  |  | Demande et offre d'affectations: Logements/administration en usage propre | 1. Aptitude à l'utilisation par des tiers |  |  | L/B | [19 empty] | - | • Concept d'utilisation par des tiers/changement d'affectation, justification de la demande |  | • Coûts finaux
|  |  |  | 2. État d'occupation | [22 empty] | - | - |  | • État d'occupation
|  |  | Demande et offre d'affectations: Bâtiments scolaires | 1. Aptitude à l'utilisation par des tiers |  |  | BS | [19 empty] | - | • Concept utilisation par des tiers |  | • Système de réservation
|  |  |  | 2. Fréquence d'utilisation | [22 empty] | - | • Concept en matière de fréquence d'utilisation accrue |  | • Horaires des cours/ plan d'occupation, concept d'exploitation
ÉCONOMIE REGIONALE | 208 Potentiel économique régional | 208.1 | Création de valeur régionale | 1. Part de contrats confiés dans la région sur le volume des investissements | [12 empty] | x | [8 empty] | Outil SNBS 208.1 – Création de valeur régionale | - | - |  | • Déclaration du montant total CFC 2 et des montants de contrats confiés dans la région (cf. outil SNBS)
ÉNERGIE | 301 Besoins d'énergie | 301.1 | Besoins d'énergie de la construction | 1. Besoins d'énergie de la construction |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | [8 empty] | voir le commentaire | - | • Outil SNBS Énergie et GES - Calcul compréhensible de l'énergie grise avec des plans |  | • Actualisation de l'outil SNBS - Calcul détaillé et intelligible de l'énergie grise avec éléments de construction et plans
|  | 301.2 | Besoins d'énergie de l'exploitation | 1. Énergie primaire non renouvelable pour l'exploitation [kWh/m²a] | x | [7 empty] | x | [12 empty] | voir le commentaire | Pour les affectations mixtes, l'outil d'aide SNBS « Énergie et émissions de gaz à effet de serre de la construction et l'exploitation » est à compléter séparément pour chaque affectation, puis les évaluations spécifiques aux affectations sont à reporter dans l'outil en ligne. − Concept d'approvisionnement en énergie | • Outil SNBS Énergie et GES • Formulaires justificatifs «Minergie», ou AC II: rapport Bâtiment / fichier AC, ou outil SIA 2040 • Calculs des besoins compréhensibles des différents champs d'application CVSE, accompagnés de plans |  | • Documents TC1 actualisés • Fiches techniques et contrats/factures d'entreprise pour les appareils et luminaires
|  | 301.3 | Besoins d'énergie de la mobilité | 1. Énergie primaire non renouvelable pour la mobilité [kWh/m²a] | [10 empty] | x | [10 empty] | voir le commentaire | - | • Calcul compréhensible (outil SNBS) |  | • Calculs actualisés
CLIMAT | 302 Émission de gaz à effet de serre | 302.1 | Émissions de gaz à effet de serre de la construction | 1. Émissions de gaz à effet de serre de la construction [kg CO2/m²a] |  | x | [10 empty] | x | [8 empty] | voir le commentaire | - | • Outil SNBS Énergie et GES • Calcul compréhensible de l'énergie grise avec des plans |  | • Outil SNBS actualisé • Calcul détaillé et intelligible de l'énergie grise avec éléments de construction et plans
|  | 302.2 | Émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation | 1. Émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation [kg/m²a] | x | [7 empty] | x | [12 empty] | voir le commentaire | • Concept d'approvisionnement en énergie | • Outil SNBS Énergie et GES • Formulaires justificatifs «Minergie», ou AC II: rapport Bâtiment / fichier AC, ou outil SIA 2040 • Calculs des besoins compréhensibles des différents champs d'application CVSE, accompagnés de plans |  | • Documents TC1 actualisés • Fiches techniques et contrats/factures d'entreprise pour les appareils et luminaires
Klima | Treibhausgasemissionen | 302.3 | Émissions de gaz à effet de serre de la mobilité | 1. Émissions de gaz à effet de serre de la mobilité [kg/m²a] | [10 empty] | x | [10 empty] | voir le commentaire | - | • Calcul compréhensible (bâtiments scolaires cf. outil SNBS) |  | • Calculs actualisés
ÉCONOMIE DES RESSOURCES ET PRESERVATION DE L'ENVIRON-NEMENT | 303 Construction respectueuse de l'environnement | 303.1 | Chantier | 1. Préparation du terrain (déconstruction des bâtiments existants) |  | x | [10 empty] | x | [9 empty] | - | • Plan de la situation, photos numériques de l’état existant |  | • Photos numériques de la phase de déconstruction, justificatifs d'élimination des déchets
|  |  |  | 2. Polluants dans les bâtiments |  | x | [20 empty] | - | • Rapport de l'analyse préliminaire du bâtiment |  | • Contrat d’entreprise, photos, rapport ecobau final
|  |  |  | 3. Protection de la qualité de l'air | [22 empty] | - | - |  | • Attestation du respect des exigences sur le chantier • Documentation des machines et appareils en matière de filtre à particules • Év. contrôles aléatoires pour les grands chantiers
|  |  |  | 4. Protection des eaux et des eaux souterraines, évacuation des eaux, eaux usées | [22 empty] | - | - |  | Grands chantiers • Concept d'évacuation des eaux Petits chantiers • Aucun justificatif
|  |  |  | 5. Protection des sols |  | x | [20 empty] | - | • Concept de protection des sols |  | • Description des mesures de protection des sols réalisées avec photos du chantier
|  |  |  | 6. Bruits de chantier | [22 empty] | - | - |  | Grands chantiers • Attestation de l’entrepreneur concernant le respect des mesures de protection requises contre le bruit Petit chantier • Aucun justificatif
|  |  |  | 7. Renoncer à chauffer le gros œuvre |  | x | [20 empty] | - | • Calendrier des travaux |  | • Calendrier actualisé des travaux
|  | 303.2 | Préservation et disponibilité des ressources | 1. Choix du bois |  | x | [10 empty] | x | [9 empty] | - | - |  | • Certificats de tous les bois et dérivés du bois de provenance extra-européenne utilisés
|  |  |  | 2. Béton de recyclage : Nouvelle construction | [21 empty] | Minergie-ECO : 200430_me-eco_nachweis_rc-beton_v2020-2_ml.xlsx | - | − Justificatif si aucun béton de recyclage ne peut être utilisé |  | • Liste des quantités selon les types de béton utilisés ou l'entier des bulletins de livraison du béton • Recettes de béton livré par la centrale avec part RC • Si aucun béton de recyclage n'est disponible: formulaire rempli sur la disponibilité dubéton de recyclage
|  |  |  | 2. Béton de recyclage : Rénovation | [22 empty] | - | - |  | • Bulletins de livraison du béton RC avec indication de la part de granulat recyclé
|  |  |  | 3. Label pour le bois et les dérivés du bois | [22 empty] | - | - |  | • Indications de provenance ou certificats pour au moins 80 % du volume de bois ou des dérivés de bois utilisés
|  |  |  | 4. Recyclage (RC) – Béton classé avec une teneur élevée en granulats recyclés | [21 empty] | Minergie-ECO: 200430_me-eco_nachweis_rc-beton_v2020-2_ml.xlsx | - | - |  | Nouvelle construction • Bulletins de livraison du béton RC avec indication de la part de granulat recyclé, recette du béton livré par la centrale Rénovation • Aucun justificatif
|  |  |  | 5. Recyclé (RC) - Béton de remplissage, béton d’enrobage, béton maigre avec haute teneur en matériaux recyclés | [22 empty] | - | • Concept de protection des sols |  | • Bulletins de livraison du béton RC avec indication de la part de granulat recyclé, recette du béton livré par la centrale
|  |  |  | 6. Béton classé RC à base de granulats non triés | [22 empty] | - | - |  | • Bulletins de livraison du béton avec indication de la part en Rb (granulat non trié), recette du béton livré par la centrale
|  |  |  | 7. Ciments pour les bétons à sollicitation normale | [22 empty] | - |  |  | • Bulletin de livraison et recette du béton livré par la centrale
|  |  |  | 8. Résistance de la façade aux intempéries | [22 empty] | - | • Coupe type de la façade avec raccord à la toiture et au socle, description des matériaux |  | • Photos de la façade
|  |  |  | 9. Résistance des fenêtres aux intempéries | [22 empty] | - | • Description des fenêtres et des protections solaires, coupe type de façade avec représentation des fenêtres et des protections solaires |  | • Photos des fenêtres
|  | 303.3 | Substances déterminantes pour l'environnement, l'élimination et la santé | 1. Biocides et produits de protection du bois dans les locaux |  | x | [20 empty] | - | - |  | • Fiches techniques ou fiches de sécurité à jour des revêtements de surface utilisés, extrait du contrat d’entreprise (interdiction des produits chimiques de protection du bois), en cas d’utilisation de produits de traitement du bois, fiches produits ou fiches de sécurité actuelles
|  |  |  | 2. Émissions de formaldéhyde provenant de matériaux de construction | [22 empty] | - | - |  | • Fiches de produit, fiches de données de sécurité ou certificats d’essai actuels des dérivés du bois et produits collés en bois utilisés, avec indication du type de colle et des émissions de formaldéhyde du produit , Impression de la liste des produits Lignum avec l’indication des produits dérivés du bois utilisés ou des fiches produits, fiches de sécurité ou des attestations de contrôle des produits de construction avec indication du type de colle et des émissions de formaldéhyde, attestation du fabricant qu’aucun élément du système utilisé n’émet du formaldéhyde ou certificat d’essai sur les émissions de formaldéhyde du système utilisé, résultats des mesures de formaldéhyde dans l’air intérieur
|  |  |  | 3. Emissions de solvant provenant de matériaux de construction et d’adjuvants | [22 empty] | - | - |  | • Fiches produits, déclarations USVP ou fiches de sécurité actuelles des produits utilisés, résultats des mesures de TVOC dans l’air intérieur
|  |  |  | 4. Travaux de pose et d’étanchéification | [22 empty] | - | - |  | • Extrait du contrat d’entreprise (interdiction des mousses de montage et de remplissage)
|  |  |  | 5. Éléments de construction contenant des métaux lourds et exposés aux intempéries | [22 empty] | - | • Si l’objet est raccordé à un réseau de canalisation unitaire: confirmation de la commune qu'il n'y a aucune intention de passer à un réseau séparatif, plans des façades, plans des toitures |  | • Extrait du contrat d’entreprise (types de tôles utilisés à l’extérieur ou filtre à métaux)
|  |  |  | 6. Mesures (dosages) dans l’air intérieur (formaldéhyde) | [22 empty] | - | - |  | • Résultats des mesures de formaldéhyde dans l’air intérieur
|  |  |  | 7. Mesures (dosages) dans l’air intérieur (TVOC) | [22 empty] | - | - |  | • Résultats des mesures de TVOC dans l’air intérieur
|  |  |  | 8. Isolants nuisibles pour l’environnement | [22 empty] | - | - |  | • Extrait du contrat ou bulletin de livraison avec les caractéristiques des isolants utilisés
|  |  |  | 9. Matériau composite organique (organo-minéraux) | [22 empty] | - | - |  | • Extrait du contrat d’entreprise, fiches produit
|  |  |  | 10. Revêtement et étanchéité à base de résine synthétique difficilement séparables | [22 empty] | - | - |  | • Extrait du contrat d’entreprise, fiches produit
|  |  |  | 11. Matériaux des installations sans halogènes | [22 empty] | - | - |  | • Bulletin de livraison avec indication des produits
|  |  |  | 12. Façades avec revêtement sans biocides | [22 empty] | - | - |  | • Fiches produits des produits utilisés
| 304 Exploitation respectueuse de l'environnement | 304.1 | Mise en service systématique | 1. Contrôle du fonctionnement | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | - | - |  | • Documentation de l’essai de fonctionnement (procès-verbaux)
|  |  |  | 2. Mise en service avec régulation | [22 empty] | - | - |  | • Calendrier • Procès-verbaux de réception SICC (ou liste des tests prévus) • Liste des défauts
|  |  |  | 3. Optimisation énergétique de l'exploitation immédiatement après la réception | [22 empty] | - | - |  | • Mandat OéE* • Déclaration d'intention OéE*
|  | 304.2 | Monitoring énergétique | 1. Concept de mesure «monitoring énergétique» | x | [6 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | Modèle SNBS 304.2 – Monitorage énergétique | - | - |  | • Concept de mesure (cf. modèle SNBS)
|  |  |  | 2. Pose des dispositifs de mesure | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | - | - |  | • Procès-verbal/documentation de la pose
|  |  |  | 3. Sauvegarde et traitement des données mesurées | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | - | - |  | • Fiche de produit ou photo de l’appareil sur site
|  |  |  | 4. Représentation des résultats des mesures | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | - | - |  | • Liste des personnes
|  | 304.3 | Élimination des déchets et conditions d'accès pour l'évacuation | 1. Systèmes de tri des déchets | [12 empty] | x | x | [8 empty] | - | • Locaux de cours et de séminaire, bureau/commerce/Restauration/ vente au détail : Établissement d'une liste, désignation de l'emplacement sur le plan |  | • Justificatif d'achat du système de tri des déchets ou photo de l'emplacement
|  |  |  | 2. Possibilités d'entreposage intermédiaire/possibilités d'accès | [12 empty] | x | x | [8 empty] | • Phase Etudes préliminaires : détermination des objectifs (conditions d'accès pour l'évacuation) | • Plans avec identification de la surface et calcul |  | • Plans actualisés, photos des emplacements
|  |  |  | 3. Offres de recyclage et d’élimination | [12 empty] | x | x | [8 empty] | - | • Établissement d'une liste |  | • Plans des aménagements extérieurs, photos
| 305 Mobilité respectueuse de l'environnement | 305.1 | Concept de mobilité | 1. Nombre de places de stationnement pour voitures de tourisme | [10 empty] | x | [11 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (possibilité de réduction des places de stationnement) | • Justification en matière de nombre minimal de place de stationnement pour voitures • Plans avec indication des places de stationnement pour voitures • Concept de mobilité avec liste de mesures |  | • Documents actualisés
|  |  |  | 2. Offre de stationnement pour vélos | [22 empty] | - | • Justification du nombre de place de stationnements pour vélos • Plans avec indication des places de stationnements pour vélos • Indications par rapport à la facilité d'utilisation |  | • Documents actualisés • Photos des places de stationnements pour vélos
|  |  |  | 3. Mesures de gestion de la mobilité TIM | [22 empty] | - | • Concept de mobilité avec liste de mesures • Liste des mesures prévues |  | • Concept de mobilité actualisé • Liste actualisée
NATURE ET PAYSAGE | 306 Espaces extérieurs | 306.1 | Flore et faune | 1. Mise en réseau, promotion et protection de la flore et de la faune | [11 empty] | x | [10 empty] | - | • Auto-déclaration |  | • Auto-déclaration • Plans et concepts • «Aménagements respectueux des animaux» de MinergieECO ou justificatif équivalent par rapport aux exigences «aides à la nidification» et «protection des oiseaux».
|  |  |  | 2. Habitats naturels et diversités des espèces | [22 empty] | - | • Plan des aménagements extérieurs, y compris les surfaces de toits et de façades, avec indication des zones des espèces végétales adaptées au site, pourcentage documenté dans le champ de commentaires de l'outil en ligne • Liste des espèces végétales |  | • Photos, justificatifs d'achat
|  |  |  | 3. Présence d'arbustes et d'arbres | [22 empty] | - | • Plan des aménagements extérieurs avec indication des zones • Liste des espèces végétales |  | • Photos, justificatifs d'achat
|  |  |  | 4. Suppression des barrières et obstacles | [22 empty] | - | • Plan des aménagements extérieurs avec indication des limites de parcelle infranchissables ainsi que des pièges à petits animaux avec et sans moyen auxiliaire de sortie, pourcentage documenté dans le champ de commentaires de l'outil en ligne |  | • Documents actualisés
|  | 306.2 | Infiltration et rétention | 1. Infiltration et rétention | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [10 empty] | - | • Plan des aménagements extérieurs / des toitures avec indication des zones |  | • Documents actualisés
|  |  |  | 2. Mesures complémentaires | [22 empty] | - | • Liste des mesures • Documents justificatifs |  | • Documents actualisés
| 307 Développement urbain | 307.1 | Densification des constructions | 1. Mitage du territoire |  |  | L/B |  |  | x | [16 empty] | - | • Image aérienne (p. ex. Google-Map) |  | -
|  |  |  | 2. Indice d'utilisation du sol | [22 empty] | - | • Les règlements des zones ou des dispositions similaires, indices issus de plans directeurs, etc. |  | -
|  |  |  | 3. Taux d'utilisation | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs (utilisation envisagée) | - |  | • Justification du calcul
|  |  |  | 1. Mitage du territoire |  |  | BS |  |  | x | [16 empty] | - | • Image aérienne (p. ex. Google-Map) |  | -
|  |  |  | 2. Zonage et constructions existantes | [22 empty] | - | • Règlement sur les zones, plan de situation avec le tissu urbain alentour |  | -
|  |  |  | 3. Densification | [22 empty] | • Phase Définition des objectifs: détermination des objectifs | Nouvelle construction • Plan de situation, plan et surfaces des agrandissements possibles Rénovation • Études (comparaison) pour des approches alternatives en matière d'agrandissement vs rénovation/transformation avec une densification interne |  | -
Note on AA28: • Minergie-ECO-Tageslichttool • Weitere von Minergie-ECO zugelassene Tools (www.minergie.ch/de/zertifizieren/eco/)
Note on AA50: • IFMA-Tool oder vergleichbares Instrument • SNBS-Tool 201.1 Lebenszykluskosten qualitativ (Tabellenblatt Neubau oder Erneuerung) • SNBS-Tool 201.1 Lebenszykluskosten Benchmark Bildungsbauten
Note on AA63: Online-Bewertungstool: Standortabfrage der lokalen Gefährdung (www.schutz-vor-naturgefahren.ch/snbs.html)
Note on AA64: Online-Bewertungstool: Gefahrenübersicht und interaktive Planungshilfen für Schutzmassnahmen: www.schutz-vor-naturgefahren.ch/snbs
Note on AA73: Bildungsbauten: SNBS-Tool 206.1 Miet-, Verkaufspreise
Note on AA84: − SNBS-Tool 301.1/302.1/301.2/302.2 – Energie und Treibhausgasemissionen aus Erstellung und Betrieb − Minergie-ECO-Tool graue Energie (nur KP 1 Vorprojekt, nur Bewertungsmethode 2 «Minergie-ECO») − greenBIM-Plug-in für Revit und ArchiCAD − Rechenhilfe II von 2000-Watt-Areale (nur KP 1 Vorprojekt, nur Bewertungsmethode 1 «2000-Watt») − Tool SIA 2040 (nur KP 1 Vorprojekt, nur Bewertungsmethode 1 «2000-Watt», kostenpflichtig) − eco-bau zugelassene Softwarelösungen (z. B. Enerweb 380/1 ECO, GREG, Lesosai, Thermo)
Note on AA85: − SNBS-Tool 301.1/302.1/301.2/302.2 – Energie und Treibhausgasemissionen aus Erstellung und Betrieb − Rechenhilfe II (RH II) von 2000-Watt-Areale: https://www.2000watt.swiss/bibliothek.html − SIA-Tool 2040 − Nachweisformular Minergie-Gebäudestandards (jeweils aktuelle Version des Minergie-Standards): www.minergie.ch/media/200701_nachweisformular_minergie_v2020.2_de.xlsx − Alle gemäss Methodik «SIA 2040» und «Minergie» zugelassenen Tools
Note on AA86: − Tool zum Merkblatt SIA 2039 − Rechenhilfe II (RH II) von 2000-Watt-Areale: https://www.2000watt.swiss/bibliothek.html − SNBS-Tool 301.3/302.3–Primärenergie und Treibhausgasemissionen aus Mobilität
Note on AA88: − SNBS-Tool 301.1/302.1/301.2/302.2 – Energie und Treibhausgasemissionen aus Erstellung und Betrieb − Minergie-ECO-Tool graue Energie (nur KP 1 Vorprojekt, nur Bewertungsmethode 2 «Minergie-ECO») − greenBIM-Plug-in für Revit und ArchiCAD − Rechenhilfe II von 2000-Watt-Areale (nur KP 1 Vorprojekt, nur Bewertungsmethode 1 «2000-Watt») − Tool SIA 2040 (nur KP 1 Vorprojekt, nur Bewertungsmethode 1 «2000-Watt», kostenpflichtig) − Von eco-bau zugelassenen Softwarelösungen (z. B. Enerweb 380/1 Eco, GREG, Lesosai, Thermo)
Note on AA89: − SNBS-Tool 301.1/302.1/301.2/302.2 Energie und Treibhausgasemissionen aus Erstellung und Betrieb − Rechenhilfe II (RH II) von 2000-Watt-Areale − SIA-Tool 2040 − Nachweisformular Minergie (jeweils aktuelle Version des Minergie-Standards) − Alle gemäss Methodik «SIA 2040» und «Minergie» zugelassenen Tools
Note on AA90: − Tool zum Merkblatt SIA 2039 − Rechenhilfe II (RH II) von 2000-Watt-Areale: https://www.2000watt.swiss/bibliothek.html − SNBS-Tool 301.3/302.3–Primärenergie und Treibhausgasemissionen aus Mobilität