## 107.1 Logements
Indicateur 107.1
Qualité de l'air intérieur
Logements, outil - version 2.12
Projet
Aperçu | Les quatre critères suivants sont évalués à différents moments (examen préalable, TC1, TC2):
| Valeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Résultats
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points (à reporter dans l'outil en ligne)
| Barème | 1 1: GRANDEURS MESURÉES; 5 5: Points
|  | 1 1: 1. Débit d'air neuf; 5 5: 0.33 / 0.67 / 1 /1.33 / 1.67 / 2.0 | 0
|  | 1 1: 2. Humidité de l'air ambiant; 5 5: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 | 0
|  | 1 1: 3. Qualité de l'air fourni; 5 5: 0 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 | 0
|  | 1 1: 4. Exploitation / maintenance / fonctionnalité; 5 5: 0 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 | 0
Résultat | La somme des différentes grandeurs mesurées détermine la note (nombre de points): | 6 6: Note | 0
Grandeurs mesurées:
1: Débit d'air neuf | [7 empty] | Commentaires, justifications
Ventilation mécanique | sélectionner
Ventilation naturelle | sélectionner
En cas de ventilation mécanique |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2
Justification de la qualité de l'air intérieur | Pour évaluer la qualité de l'air intérieur, application des teneurs en CO2 par heure moyennes dans l'air intérieur ci-contre selon la SIA 382/1, chiffre 1.7.3 | - | teneur en CO2 ≤ 2'000 ppm | - | teneur en CO2 ≤ 1'400 ppm resp. INT3, SIA 382/1 | teneur en CO2 ≤ 1'000 ppm resp. INT2, SIA 382/1 | teneur en CO2 ≤ 800 ppm resp. INT1, SIA 382/1
Justification d'une solution compatible avec Minergie | Évaluation de la solution choisie et admise par Minergie: | 4 4: Renouvellement d'air compatible avec Minergie telle qu'une ventilation simple flux; 5 5: Compatible avec Minergie sans installation double flux conventionnelle; 6 6: Compatible avec Minergie avec installation double flux conventionnelle
Justification au moyen du débit d'air | Dimensionnement débit d'air par local en m3/h: chambres à coucher / pièces | ≤ 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 45
|  |  | ≥ 60 | 60-56 | 55-51 | 50-46
En cas de ventilation naturelle |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.33 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2
Exigences 1-5 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: |  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | n/a
1 | Les dimensions et la disposition des ouvertures de ventilation (p. ex. fenêtres) répondent aux exigences de la norme SIA 180, chiffre 5.2.3.4 | 6 6: 0 |  | Auswahl | Oui | Oui
2 | Installations d'extraction d'air des salles de bains et WC: Le bâtiment dispose d'une installation avec régulation par CO2 ou humidité et commande supplémentaire, via des interrupteurs d'éclairage et/ou de minuteries (les appartements sans salles d'eau borgnes remplissent le critère). | 6 6: 0 |  |  | Non | Partiellement
3 | Le bâtiment intègre des dispositifs de renouvellement d'air tels que par exemple des bouches d'air neuf ou des aérateurs en feuillure de fenêtre de la qualité exigée. | 6 6: 0 |  |  |  | Non
4 | Une convention d'utilisation a été établie. | 6 6: 0
5 | L'enclenchement des hottes aspirantes à air rejeté est asservie à l'exigence d'ouverture de fenêtre ou un système équivalent. | 6 6: 0
| Total | 6 6: 0
2: Humidité de l'air ambiant | [7 empty] | Commentaires, justifications
En cas de ventilation mécanique ou naturelle |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
L'utilisation de matériaux accumulant l'humidité permet à chaque fois un supplément de 0.25 points (exigences décrites dans les fiches-critères). |  | - | Aucune mesure en cas de ventilation mécanique | En cas de ventilation naturelle | Avec commande manuelle du débit d'air par les utilisateurs | Avec des mesures de récupération d'humidité ou avec des installations de ventilation régulées en fonction des besoins | Avec une humidification active
3: Qualité de l'air fourni | [7 empty] | Commentaires, justifications
En cas de ventilation mécanique ou naturelle |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
Un filtre F7 correspond à un filtre ISO ePM 2,5 65%, ou ISO ePM 1 50%. |  | Identique à l'air extérieur, qualité de l'air extérieur ANF 3 | Identique à l'air extérieur, qualité de l'air extérieur ANF 2 | Identique à l'air extérieur, qualité de l'air extérieur ANF 1 | ANF3 & filtre F7 ou ANF 2 / 1 & classe de filtre indéfinie | ANF 2 et filtre F7 | ANF 1 et filtre F7
4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité | [7 empty] | Commentaires, justifications
Ventilation mécanique | oui
Ventilation naturelle | non
en cas de ventilation mécanique |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
Exigences 1-4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 -5 | 6 -7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14- 15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Protection antigivre | 0 1: 0 |  |  | Oui | Oui | Lors du fonctionnement de la protection antigivre, la pression de l'installation reste toujours constante. | Oui, toutes les exigences sont planifiées et mises en œuvre, y compris la protection contre les salissures sur le chantier, ou un certificat Minergie-Eco avec la réalisation de la prescritpion MNI 1.010 est disponible. | Les appareils de ventilation se trouvent dans le local technique et sont accesibles en tout temps pour la maintenance. | Toutes les exigences sont complètement remplies et une première inspection d'hygiène a été effectuée par un spécialiste, ou un certificat Minergie-Eco avec la réalisation de la prescritpion MNI 1.040 est disponible.
2 | Aptitude au nettoyage et protection des conduites et appareils de circulation d’air | 0 1: 0 |  |  | Non | Partiellement | La protection antigivre engendre une différence de pression par rapport à l'extérieur, p. ex. une dépression. | Oui, toutes les exigences sont planifiées et mises en œuvre. | L'accès aux appareils de ventilation se trouve en dehors de l'unité d'utilisation, p.ex. depuis une cage d'escaliers. | Les exigences d'hygiène sont remplies et une première inspection d'hygiène a été effectuée par un spécialiste indépendant.
3 | Accessibilité des composants L'attestation d'un contrat de maintenance et/ou d'une surveillance à distance donne une note augmentée d'un point (un degré de satisfaction plus haut). | 0 1: 0 |  |  |  | Non | Pas d'indications | Partiellement, il n'a pas été possible de réaliser tous les aspects. | Accès aux appareils de ventilation depuis un appartement ou un toit plat. | Une partie des exigences d'hygiène n'ont pas pu être remplie. La protection des appareils et conduites de circulation d'air sur le chantier a été réalisée.
4 | Première inspection d’hygiène des installations de ventilation | 0 1: 0 | [5 empty] | Pas d'indications ou non rempli. | L'accès aux appareils de ventilation est difficile et possible uniquement avec une échelle ou un échaffaudage. | Les exigences d'hygiène n'ont pas pu être respectées. L'exécution a été effectuée selon les exigences constructives VA 104-1.
| Total | 0 1: 0 | [6 empty] | Pas d'indications ou non rempli. | Pas d'indications ou non rempli.
En cas de ventilation naturelle |  | 0 1: 0 | Commentaires, justifications
Résultat |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Exigences 1-4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 -4 | 5 -7 | 8 - 10 | 11 -13 | 14 - 16 | 17- 20
[12 empty] | Les filtres et grilles anti-insectes sont facilement accesibles de l'intérieur et démontables sans outils spéciaux. | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont facilement accesibles, les conduites disposent des ouvertures de nettoyage y compris les mesures d'hygiènes selon la VA 104-01. | Combinaison REP/REC, y compris renouvellement d'air automatique | Un contrat de maintenance existe pour toute l'installation, y compris pour l'entretien des bouches d'air neuf. | bar: 0.8
1 | Accessibilité aux filtres et grilles anti-insectes des bouches d'air neuf ou des éléments de renouvellement d'air. | 0 1: 0 |  |  |  |  | Les filtres et grilles anti-insectes sont accesibles et démontables de l'intérieur. | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont facilement accesibles, les conduites disposent des ouvertures de nettoyage. | Hotte aspirante à air rejeté, y compris asservissement de la fenêtre | Un contrat de maintenance existe pour toute l'installation.
2 | Accessibilité aux conduites d'extraction et aux filtres des installations d'extraction d'air | 0 1: 0 |  |  |  |  | Les filtres sont accesibles de l'intérieur, les grilles anti-insectes sont accessibles depuis l'extérieur en prenant des mesures de sécurité. | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont facilement accesibles. | Hotte aspirante à air recyclé | Des instructions de maintenance existe à l'attention du conceirge.
3 | Cuisines: hottes aspirantes à air rejeté ou à air recyclé | 0 1: 0 |  |  |  |  | Accès uniquement par une façade extérieure ou un toit en pente | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont accesibles, les conduites REP sont plutôt longues. | Hotte aspirante à air rejeté sans mesure de renouvellement d'air | Les filtres sont disponibles en suffisance pour le remplacement régulier dans les installations d'extraction d'air et les bouches d'air neuf.
4 | Concept d'exploitation avec descriptif de la maintenance (responsabilité, intervalle) | 0 1: 0 |  |  |  |  | Pas d'indications ou aucune accessibilité | Pas d'indications | Hotte aspirante à air rejeté sans mesure de renouvellement d'air, avec foyer | Pas d'indications
| Total | 0 1: 0
Auteur (nom, entreprise, téléphone, adresse e-mail)
Date
Signature

## 107.1 Bâtiments non résidentiel
Indicateur 107.1
Qualité de l'air intérieur
Administration / bâtiments scolaires, outil - version 2.12
Projet
Aperçu | Les quatre critères suivants sont évalués à différents moments (examen préalable, TC1, TC2):
| Valeur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Résultats
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points (à reporter dans l'outil en ligne)
| Barème | 1 1: GRANDEURS MESURÉES; 5 5: Points
|  | 1 1: 1. Débit d'air neuf; 5 5: 0.33 / 0.67 / 1 / 1.33 / 1.67 / 2.0 | 0
|  | 1 1: 2. Humidité de l'air ambiant; 5 5: 0 / 0.25 / 0.5 /0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 | 0
|  | 1 1: 3. Qualité de l'air fourni; 5 5: 0 / 0.25 / 0.5 /0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 | 0
|  | 1 1: 4. Exploitation / maintenance / fonctionnalité; 5 5: 0 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 | 0
Résultat | La somme des différentes grandeurs mesurées détermine la note (nombre de points): | 6 6: Note: | 0
Grandeurs mesurées:
1: Débit d'air neuf | [7 empty] | Commentaires, justifications
Ventilation mécanique | sélectionner
Ventilation naturelle | sélectionner
en cas de ventilation mécanique |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 |  |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 1.3333 | 1 | 0.66667
Justification de la qualité de l'air intérieur | Pour évaluer la qualité de l'air intérieur, application des teneurs moyennes par heure en CO2 dans l'air intérieur ci-contre selon la SIA 382/1, chiffre 1.7.3: | - | teneur en CO2 ≤ 2'000 ppm | - | teneur en CO2 ≤ 1'400 ppm resp. INT3, SIA 382/1 | teneur en CO2 ≤ 1'000 ppm resp. INT2, SIA 382/1 | teneur en CO2 ≤ 800 ppm resp. INT1, SIA 382/1
Justification d'une solution compatible avec Minergie | Évaluation de la solution choisie et admise par Minergie: | - | - | - | Renouvellement d'air compatible avec Minergie telle qu'une ventilation simple flux | Compatible avec Minergie sans installation double flux conventionnelle | Compatible avec Minergie avec installation double flux conventionnelle
Justification au moyen du débit d'air | Dimensionnement débit d'air par personne en m3/h dans les locaux occupés un certain temps; la catégorie INT 3, SIA 382/1 est recommandée | ≤ 14 | 15 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 | 37 - 45 |  | Administration | ≤ 14 | 15 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 - 36 | 37 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | ≥ 60
|  |  | ≥ 60 | 56 - 60 | 51 - 55 | 46 - 50 | 26 - 35 |  | Bâtiments scolaires | ≤ 10 | 11 - 13 | 14 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | ≥ 50
Administration
En cas de ventilation naturelle |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2
Exigences 1-5 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | n/a |  |  |  |  | sélectionner | oui |  | non
1 | Les dimensions et la disposition des ouvertures de ventilation (p. ex. fenêtres) répondent aux exigences de la norme SIA 180, chiffre 5.2.3.4 | 6 6: 0 |  | Oui | Oui |  | sélectionner | sélectionner |  | sélectionner
2 | Installations d'extraction d'air des salles de bains et WC: Le bâtiment dispose d'une installation avec régulation par CO2 ou humidité et commande supplémentaire, via des interrupteurs d'éclairage et/ou de minuteries (les installations de WC et les autres salles d'eau non borgnes remplissent le critère). | 6 6: 0 |  | Non | Partiellement |  | oui | non |  | oui
3 | Le bâtiment intègre des dispositifs de renouvellement d'air, tels que par exemple des bouches d'air neuf ou des aérateurs en feuillure de fenêtre de la qualité exigée. | 6 6: 0 |  |  | Non |  | non |  |  | non
4 | Une convention d'utilisation a été établie. | 6 6: 0
5 | Des appareils de mesure pour enregistrer et visualiser la qualité de l'air sont installés dans les locaux. | 6 6: 0
| Total | 6 6: 0
2: Humidité de l'air ambiant | [7 empty] | Commentaires, justifications
En cas de ventilation mécanique ou naturelle |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
L'utilisation de matériaux accumulant l'humidité permet à chaque fois un supplément de 0.25 points (exigences décrites dans les fiches-critères). |  | - | Aucune mesure en cas de ventilation mécanique | En cas de ventilation naturelle | Avec commande manuelle du débit d'air par les utilisateurs | Avec des mesures de récupération d'humidité ou avec des installations de ventilation régulées en fonction des besoins | Avec une humidification active
3: Qualité de l'air fourni | [7 empty] | Commentaires, justifications
En cas de ventilation mécanique ou naturelle |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
Un filtre F7 correspond à un filtre ISO ePM 2,5 65%, ou ISO ePM 1 50%. |  | Identique à l'air extérieur, qualité de l'air extérieur ANF 3 | Identique à l'air extérieur, qualité de l'air extérieur ANF 2 | Identique à l'air extérieur, qualité de l'air extérieur ANF 1 | ANF3 & filtre F7 ou ANF 2 / 1 & classe de filtre indéfinie | ANF 2 et filtre F7 | ANF 1 et filtre F7
4: Exploitation / maintenance / fonctionnalité | [7 empty] | Commentaires, justifications
Ventilation mécanique | sélectionner
Ventilation naturelle | sélectionner
en cas de ventilation mécanique |  | 6 6: 0
Résultat |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  | Lors du fonctionnement de la protection antigivre, la pression de l'installation reste toujours constante. | Oui, toutes les exigences sont planifiées et mises en œuvre, y compris la protection contre les salissures sur le chantier, ou un certificat Minergie-Eco avec la réalisation de la prescritpion MNI 1.010 est disponible. | Les appareils de ventilation se trouvent dans le local technique et sont accesibles en tout temps pour la maintenance. | Toutes les exigences sont complètement remplies et une première inspection d'hygiène a été effectuée par un spécialiste, ou un certificat Minergie-Eco avec la réalisation de la prescritpion MNI 1.040 est disponible.
Exigences 1-4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 -5 | 6 -7 | 8 - 9 | 10 -11 | 12 - 13 | 14- 15 |  |  |  | La protection antigivre engendre une différence de pression par rapport à l'extérieur, p. ex. une dépression. | Oui, toutes les exigences sont planifiées et mises en œuvre. | L'accès aux appareils de ventilation se trouve en dehors de l'unité d'utilisation, p.ex. depuis une cage d'escaliers. | Les exigences d'hygiène sont remplies et une première inspection d'hygiène a été effectuée par un spécialiste indépendant.
[11 empty] | Pas d'indications | Partiellement, il n'a pas été possible de réaliser tous les aspects. | Accès aux appareils de ventilation depuis un appartement ou un toit plat. | Une partie des exigences d'hygiène n'ont pas pu être remplie. La protection des appareils et conduites de circulation d'air sur le chantier a été réalisée.
1 | Protection antigivre | 0 1: 0 |  | Oui | Oui |  | Pas d'indications ou non rempli. | L'accès aux appareils de ventilation est difficile et possible uniquement avec une échelle ou un échaffaudage. | Les exigences d'hygiène n'ont pas pu être respectées. L'exécution a été effectuée selon les exigences constructives VA 104-1.
2 | Aptitude au nettoyage et protection des conduites et appareils de circulation d’air | 0 1: 0 |  | Non | Partiellement |  |  | Pas d'indications ou non rempli. | Pas d'indications ou non rempli.
3 | Accessibilité des composants L'attestation d'un contrat de maintenance et/ou d'une surveillance à distance donne une note augmentée d'un point (un degré de satisfaction plus haut). | 0 1: 0 |  |  | Non
4 | Première inspection d’hygiène des installations de ventilation | 0 1: 0
| Total | 0 1: 0
En cas de ventilation naturelle |  | 0 1: 0 | Commentaires, justifications
Résultat |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
Exigences 1-4 | Le respect des différentes exigences détermine la somme totale des points obtenus: | 0 -5 | 6 -8 | 9 - 11 | 12 -14 | 15 - 17 | 18- 20
x
1 | Accessibilité aux filtres et grilles anti-insectes des bouches d'air neuf ou des éléments de renouvellement d'air. | 0 1: 0 |  |  |  | Les filtres et grilles anti-insectes sont facilement accesibles de l'intérieur et démontables sans outils spéciaux. | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont facilement accesibles, les conduites disposent des ouvertures de nettoyage y compris les mesures d'hygiènes selon la VA 104-01. | Toutes les ouvertures de ventilation qui doivent être ouvertes pour un fonctionnement correct sont protégées contre les intempéries et l'effraction. | Un contrat de maintenance existe pour toute l'installation, y compris pour l'entretien des bouches d'air neuf.
2 | Accessibilité aux conduites d'extraction et aux filtres des installations d'extraction d'air | 0 1: 0 |  |  |  | Les filtres et grilles anti-insectes sont accesibles et démontables de l'intérieur. | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont facilement accesibles, les conduites disposent des ouvertures de nettoyage. | Quelques ouvertures de ventilation qui doivent être ouvertes pour un fonctionnement correct sont protégées contre les intempéries et l'effraction. | Un contrat de maintenance existe pour toute l'installation.
3 | Protection contre l'effraction et les intempéries des ouvertures de ventilation en position ouverte (p. ex. fenêtres) | 0 1: 0 |  |  |  | Les filtres sont accesibles de l'intérieur, les grilles anti-insectes sont accessibles depuis l'extérieur en prenant des mesures de sécurité. | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont facilement accesibles. | Les ouvertures de ventilation nécessaires sont protégées contre l'effraction. | Des instructions de maintenance existe à l'attention du conceirge.
4 | Concept d'exploitation avec descriptif de la maintenance (responsabilité, intervalle) | 0 1: 0 |  |  |  | Accès uniquement par une façade extérieure ou un toit en pente | Les filtres REP et les ventilateurs côté REP sont accesibles, les conduites REP sont plutôt longues. | Les ouvertures de ventilation nécessaires sont protégées contre les intempéries. | Les filtres sont disponibles en suffisance pour le remplacement régulier dans les installations d'extraction d'air et les bouches d'air neuf.
| Total | 0 1: 0 |  |  |  | Pas d'indications ou aucune accessibilité | Pas d'indications | Les ouvertures de ventilation nécessaires ne sont ni protégées contre les intempéries ni contre l'effraction. | Pas d'indications
Auteur (nom, entreprise, téléphone, adresse e-mail)
Date
Signature